## 55% DE DESCUENTO
LISTADO DE PRODUCTOS EN PROMOCION - HASTA 55% DE DESCUENTO
Código | Descripción Comercial | Marca | Precio un. con dto
0100-0118 | Adaptador de 1/4" hembra NPT a 1/8" macho en bronce | Agilent | 37
0100-1924 | Loop de muestra de acero inoxidable de 50µl (DI 0.51mm) | Agilent | 102
0101-0626 | Sello de rotor de Vespel para muestreador automático | Agilent | 217.5
0101-1245 | Loop de muestra de acero inoxidable de 1ml (DI 0.76mm) | Agilent | 180
01018-21207 | Tapa de válvula de entrada de bomba | Agilent | 17
01018-67305 | Capilar de acero inoxidable azul de 700mm, Diametro interno 0,25mm | Agilent | 178
01018-68722 | Kit de lavado de sellos | Agilent | 1210
01078-87306 | Capilar flexible de 0.25x700mm de acero inoxidable premontado con distancia de 4.5mm para puertos Rheodyne | Agilent | 192
0890-2603 | Tubos de PFA para el suministro de gas al nebulizador, 3 mm de ID, por metro. Para serie de ICP-OES 5000 de Agilent | Agilent | 34
0911 S | Estándar de Oenin chloride x 10 mg. Marca: Extrasynthese | Extrasynthese Technologies | 200
1130 S | Estándar de Narirutin x 5 mg. Marca: Extrasynthese | Extrasynthese Technologies | 200
1149X49-PK | Pistón para homogeneización celular o resuspención de precipitados, certificados libres de Dnasa, RNasa, DNA e inhibidores de PCR, de 1.5ml x 10 unidades | Thomas Scientific Technologies | 22
115-4912 | Columna de GC J&W GS-OxyPlot de 10mx0.53mm, caja de 7" | Agilent | 2519.5
1162T07-PK | Pads abrasivos de Carburo de Silicio (SiC) sin recubrir, para utilizar con los accesorios L1275000 o L1275001 de Reflactancia Difusa, x 100 unidades, Perkin Elmer cod. L1271021 | Perkin Elmer | 4163
1178U98-PK | Filtro de membrana de PTFE hidrofílica de 47mm de diámetro y 0.20um de poro x 100 unidades | Advantec MFS | 468
1182G10-PK | Filtro de jeringa de Nylon 66, de 4mm de diámetro y 0.2um de poro x 100 unidades | mdi Membrane Technologies | 95
1184H78-EA | Medidor multiparametrico pH, OD, conduct, ORP e ISE marca HACH mod. HQ430D | Hach | 1900
1184W28-PK | Etiquetas identificadoras para criotubos de color verde x 100 unidades | Thomas Scientific Technologies | 29
1192C74-EA | Jeringa Hamilton 1705RN de 50ul Gas-tight, sin aguja | Hamilton | 85
1200K93-PK | Tips para micropipetas de 300ul x 1000 unidades, marca BrandTech | BrandTech | 46
1201F91-PK | Propipeta de goma de 3 válvulas x 10 unidades | GSC International Inc. | 88
1201G09-EA | Cápsula de porcelana de 60x25mm, 35ml total | GSC International Inc. | 3
1201U79-EA | Embudo Buchner de porcelana, de 600ml, 110mm de diámetro marca United Scientific Supplies | United Scientific Supplies | 58
1202N32-PK | Punta de Pipeta, 1 - 200uL, universal, amarilla (x 1000 unidades) Marca Globe Scientific | Globe Scientific | 30
1204R90-EA | Kitasato de vidrio borosilicato de 2000ml (2L) marca United Scientific Supplies | United Scientific Supplies | 70
1204Y06-PK | Botella de vidrio Borosilicato transparente tipo "Boston" de 1000ml, para tapa rosca 33-400mm (no incluye tapa) x 12 unidades | J.G. Finneran | 44
1205D93-EA | Columna de HPLC YMC Pack Phenyl de 2.00x150 mm, 5um, cod. 30S05-1502WT | YMC | 1197
1208F82-PK | Membrana filtrante de celulosa regenerada (RC) de 25mm de diámetro y 0.45um de poro x 100 unidades, marca Sartorius. Cod.18406--25------N | Sartorius | 184
12102024 | Cartucho de SPE Bond Elut Florisil de 100mg, volumen de 1ml x 100 unidades | Agilent | 252
12102029 | Cartucho de SPE Bond Elut C8 de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 210.5
12102036 | Cartucho de SPE Bond Elut 2OH de 500mg, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 274
12102041 | Cartucho de SPE Bond Elut NH2 de 500mg, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 283
12102050 | Cartucho de SPE Bond Elut Florisil de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 204
12102084 | Cartucho de SPE Bond Elut Certify II de 500mg, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 145.5
12102085 | Cartucho de SPE Bond Elut Certify de 1g, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 231
12102126 | Cartucho de SPE Bond Elut SAX de 200mg, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 222
12105026 | Cartucho de SPE Bond Elut LMS de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 665
12107206 | Cartucho de SPE Bond Elut Plexa PAX de 200mg, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 277
12109603 | Cartucho de SPE Bond Elut Plexa de 60mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 199
1211M53-PK | Filtros Millex de PTFE hidrofílico de 13mm de diámetro y 0.45um de poro x 100 unidades | Millipore Sigma | 520
12131020 | Fritas de polipropileno de 20µm de 3ml y 9,5mm DI para reservorios dde Bond Elut (caja x 100 unidades) | Agilent | 88.5
1213X99-PK | Papel de filtro analitico 589/2 (banda blanca) de 185mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 176
1218J64-EA | Fotómetro (Luxómetro) de alta resistencia portátil con interfase para PC, marca Extech | Extech | 298
12-2100V | Sinker tipo canastilla de malla #40 (381um) de acero inoxidable con certificado, para Apparatus 1. Compatible con agitadores de canastas | Agilent | 521
12213023 | Absorbente a granel Bondesil PSA de 40µm (10g) | Agilent | 122
122-2332 | Columna de GC J&W DB-23 de 30mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 794.5
12256014 | Cartucho de SPE Bond Elut Florisil de 1g, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 160
12256026 | Cartucho de SPE Mega Bond Elut Flash SI de 5g, volumen de 20ml x 20 unidades | Agilent | 223.5
12256044 | Cartucho de SPE Bond Elut Alumina B (AL-B) de 1g, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 199
122-5731 | Columna de GC J&W DB-5HT de 30mx0.25mm, 0.10um de película, caja de 7" | Agilent | 916
1227F42-EA | Micropipeta monocanal de 100 a 1000ul Micropette | Scilogex | 298
1227F44-EA | Pipeta automatica de volumen variable, ajustable entre 100 a 1000 ul. Marca Scilogex. | Scilogex | 407
1228P59-PK | Tip para pipeta Finnpipette "Finntip Flex" de 10ml extendido, en bolsa de 100 unidades | Finnpipette | 69
1230B93-EA | Termómetro de contácto electrónico ETS-D5 con sensor de acero inoxidable, para equipos IKA Works | IKA Works | 681
123-105C | Columna de GC J&W DB-1 de 50mx0.32mm, 1,20um de película, caja de 7" | Agilent | 1300
123-5062 | Columna de GC J&W DB-5 de 60mx0.32mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 1449
1236A63-EA | Electrodo de anillo de plata con junta cerámica para titulaciones argentométricas modelo DM141-SC Mettler Toledo, con conexión S7 | Mettler Toledo | 730
123-7031 | Columna de GC J&W DB-WAX de 30mx0.32mm, 0,15um de película, caja de 7" | Agilent | 844
123-9134 | Columna de GC J&W DB-ALC1 de 30mx0.32mm, 1,80um de película, caja de 7" | Agilent | 820
125-7037 | Columna de GC J&W DB-WAX de 30mx0.53mm, 0,50um de película, caja de 7" | Agilent | 936
14102025 | Cartucho de SPE Bond Elut C18 de 200mg, volumen 3ml, 120um x 50 unidades | Agilent | 184.5
1781N32-CS | Botellas para DBO de 300ml, con tapón esmerilado. Sin numerar, x 24 unidades, marca DWK, Kimble | DWK (Kimble) | 504
19091L-433 | Columna de GC J&W HP-50+ de 30mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 759.5
19091P-QO3 | Columna de GC J&W HP-Plot Q de 15mx0.32mm, 20um de película, caja de 7" | Agilent | 660.5
19091S-413UI | Columna de GC J&W HP-5ms Ultra Inerte de 30mx0.32mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 983.5
19091S-433UI-INT | Columna de GC Intuvo J&W HP-5ms Ultra Inerte de 30mx0.25mm, 0,25um Intuvo | Agilent | 1127
19095F-123E | Columna de GC J&W HP-FFAP de 30mx0.53mm, 1,00um de película, caja de 5" | Agilent | 1070
19095J-623 | Columna de GC J&W HP-5 de 30mx0.53mm, 5um de película, caja de 7" | Agilent | 910
19245-20780 | Inserto de aluminio de 4 anillos, para inyectores On-column, para columnas de 530um. | Agilent | 134
19245-40050 | Septas Duck Bill x 10 unidades | Agilent | 70
2010069690 | Antorcha de una pieza de cuarzo de 1.4mm de ID para inyector radial, para ICP-OES series 700, Liberty y Vista | Agilent | 1252.5
2010070790 | Capucha de repuesto de cuarzo para antorcha radial de ICP-OES. Compatible con las series 700, Vista y Liberty de ICP-OES | Agilent | 256
2010096400 | Nebulizador Seaspray concéntrico de vidrio para las series ICP-OES 700 y Vista. Recomendado para análisis rutinarios de muestras con hasta un 20% de sólidos disueltos totales (TDS). Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm de diámetro interno x 700 mm) y conector de gas EzyLok | Agilent | 2007
21A00C632-CS | Tips para micropipetas Micropette de 1000 a 5000ul x 50 unidades. | Scilogex | 30.15
2322590005 | Aguja de 0.7mm de OD para línea de transferencia de HeadSpace Agilent | Agilent | 994.5
2695C07-PK | Tapa RAM para viales con boca de 9mm azul con septa de PTFE/Silicona x 100 unidades, marca J.G. Finneran | J.G. Finneran | 24
2701A73-PK | Viales de vidrio color ambar para Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm size 1 mL. ( No incluyen la tapa ). ( Caja x 100 unid. ) | Thomas Scientific Technologies | 15
27-5135 | Tubo exterior de 50ml clase B calibrado para BIO-DIS. Apparatus 7 x 25 unidades | Agilent | 33
3241A64-EA | Estandar de hierro, 10mg/L x 500ml | Thomas Scientific Technologies | 38
3710043800 | Tubo para bomba peristáltica de FPM, para orgánicos, gris/gris x 12 unidades | Agilent | 658.5
393031501 | Electro Multiplicador para trampa de iones 220-MS | Agilent | 5330
4712N35-PK | Papel de filtro cualitativo #4 de 150mm de diámetro x 100 unidades | Whatman | 58
4893D86-CS | Erlenmeyer de 2000ml de vidrio con deflectores x 6 unidades marca Kimble | DWK (Kimble) | 782
5005-0022 | Tubos de drenaje para bomba peristáltica de ICP-MS Agilent amarillo/azul x12 unidades | Agilent | 397
5020-05896 | Columna de HPLC InertSil WP300 C4 de 4.6x250mm, 5um | Gl Sciences Inc. Technologies | 434
5021-7133 | Ferrula ciega Graphpak para GC-GCMS x 10 unidades | Agilent | 312
5022-2154 | Ferrula de Tefzel con anillo de acero de bloqueo, de 1/16in OD x 10 unidades | Agilent | 63.5
5022-2185 | Frita de repuesto de acero inoxidable encapsulada en Peek, de 0.5um para usar con 5064-8273 | Agilent | 32
5043-9319 | Film de silicona para sellado para placas de 96 pocillos, perforable x 50 unidades | Agilent | 651.5
5062-3516 | Ferrula de grafito/vespel de 0,4mm ID para columnas de 0,20mm (paquete x 10 unidades) | Agilent | 100
5062-8519 | Ferrula de Tefzel amarilla de 1/8" de ID x 8 unidades | Agilent | 54
5063-6549 | Cubeta de Vidrio con tapa PTFE. Volumen 3500µl, 10mm de paso optico | Agilent | 123
5063-6550 | Cubeta de Vidrio con tapa PTFE. Volumen 3500µl, 10mm de paso optico (Par Acoplado) | Agilent | 248
5063-6574 | Filtros de repuesto para cartuchos de 4 y 4,6 mm d.i. (Caja x 10 unidades) | Agilent | 112
5067-0247 | Viales de vidrio, ambar con zona de escritura, a rosca, de 4ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 44
5067-5113 | Capilar acero de 0,17x250mm, premontado en un solo extremo | Agilent | 121
5067-5961 | Conector rápido de acero inoxidable "A-Line", que incluye un capilar de 0.075 x 105mm | Agilent | 475.5
5180-4103 | Tuerca de bronce de 1/8" Swagelok x 10 unidades | Agilent | 38
5180-4173 | O-ring de 6,52mm de ID y 9,63mm OD de grafito x 10 unidades para inyección splitless | Agilent | 108
5181-1215 | Tapones de encapsulado con septa de PTFE/goma roja, (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 36.5
5181-1260 | Septa de 5mm roja con agujero pasante para inyector On-Column x 25 unidades | Agilent | 55
5181-1263-100 | Septa de 11mm para inyector de GC, uso general x 100 unidades | Agilent | 232.65
5181-1292 | Ferrula de acero inoxidable de 1/16" Valco x 10 unidades | Agilent | 84
5181-8866 | Botón de goma para utilizar en forma manual jeringas de automuestreador x 10 unidades | Agilent | 33
5182-0556 | Paquete de Viales 2ml ambar certificados con tapones de rosca verde y septa de PTFE/Silicona/PTFE (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 122
5182-0566 | Tapon de polietileno transparente de sellado a presion, con septa de PTFE/Silicona/PTFE (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 71
5182-0724 | Tapones de rosca certificados de polipropileno verdes con septa de PTFE/silicona/PTFE (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 64.5
5182-0865 | Paquete de Viales 2ml transparentes con zona de escritura certificados con tapones de rosca azules y septa de PTFE/Silicona (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 104
5182-3457 | Tapon de polietileno verde de sellado a presion, con septa de PTFE transparente/silicona roja (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 36
5182-9201 | Trampa indicadora de Oxigeno, 1/8", 30cc (reemplaza código IOT-2-HP). | Agilent | 382.5
5182-9768 | Ferrula para inlet Graphpak de 0.2mm, para columnas de 0.25mm de ID x 10 unidades | Agilent | 365
5183-2070 | Viales de vidrio desactivados, transparente, a rosca, de boca ancha de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 64
5183-2080 | Kit de Viales transparentes c/ zona de escritura 2 ml certificados, con tapa a rosca y septa de PTFE/silicona con preapertura (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 490
5183-4323 | Kit de viales para almacenamiento de vidrio ambar de 22ml con tapa cerrada (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 149
5183-4436 | Septa de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo 8mm (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 42
5183-4494 | Viales certificados de vidrio silanizado, transparentes, de encapsulado, de boca ancha de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 59.5
5183-4681 | Estandar interno para ICP. Composición (10ug/ml cada uno): Bi, Ge, In, Sc, Tb, Y y Li(6) en HNO3 5% x 100ml. Marca Agilent | Agilent | 383
5188-2758 | Séptum, PTFE/silicona con preapertura, 16 mm, 100/paq. Tamaño del séptum: 16 mm (para tapón de 16 mm) | Agilent | 68
5190-0530 | Solución para limpieza de celdas de UV/VIS x 1L | Agilent | 135
5190-1474 | Kit de aguja biselada y embolo de repuesto para jeringa de 2,0 µl. | Agilent | 79
5190-1491 | Jeringa manual de 10ul Gas Tight, embolo con punta de PTFE, aguja removible 25G/50/biselada | Agilent | 100
5190-1517 | Jeringa manual de 250ul, embolo de PTFE y aguja fija 25G/2"/2 (biselada) | Agilent | 105.5
5190-1520 | Jeringa manual de 250ul con aguja removible y embolo con punta de PTFE de 22G/2"/LC | Agilent | 127
5190-1542 | Jeringa de 10ml con embolo con punta de PTFE y aguja desmontable, punta biselada. Marca Agilent | Agilent | 201
5190-1544 | Jeringa de 25ml para inyeccion manual con Valvula de Cierre Luer removible, sin aguja (se vende por separado). Marca Agilent | Agilent | 297
5190-2239 | Viales certificados de vidrio, ambar, de encapsulado, para Headspace de 20ml con fondo redondeado (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 71
5190-5108 | Filtro de jeringa de Celulosa Regenerada (RC) Captiva Premium de 15mm de diámetro y 0.2um de poro x 100 unidades | Agilent | 299
5190-6980 | Conector "Y" splitter de vidrio para columnas de GC | Agilent | 279
5190-9558 | Viales de vidrio, transparentes, de encapsulado, de boca ancha de 2ml con zona de escritura (caja x 10000 unidades) Marca Agilent | Agilent | 1331
5500-1290 | Capilar de giro rápido de acero inoxidable de 0.17x150mm, premontado en un extremo con conector M4 | Agilent | 87
5610101000 | Lampara de catodo hueco monoelemental codificada, Calcio - Ca | Agilent | 924
5610103000 | Lampara de catodo hueco monoelemental codificada, Litio - Li | Agilent | 924
5610122100 | Lampara de catodo hueco monoelemental no codificada, Antimonio - Sb | Agilent | 697
5610124900 | Lampara de catodo hueco monoelemental no codificada, Litio - Li | Agilent | 710.5
5610125600 | Lampara de catodo hueco monoelemental no codificada, Niquel - Ni | Agilent | 698
5610128500 | Lampara de catodo hueco monoelemental no codificada, Vanadio - V | Agilent | 776.5
569231-U | Columna de HPLC SupelcoSil Discovery C18 de 4.0x125mm, 5um | Supelco | 1260
59142C40 | Columna de HPLC SupelcoSil LC ABZ- Plus de 4,6x250mm, 5um | Supelco | 1487.25
5982-1165 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 500mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 160
5982-2265 | Cartucho de SPE SampliQ Silica de 500mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 207
5982-5321 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 2ml para método EN 15662 de verduras y frutas con alta pigmentación. 150mg de MgSO4, 25mg de PSA y 7,5mg de GCB x 100 unidades | Agilent | 286
5982-5456 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 15ml para método AOAC para verduras y frutas pigmentados y con grasas. 1200mg de MgSO4, 400mg de PSA, 400mg de GCB y 400mg de C18EC x 50 unidades | Agilent | 400
5982-5755 | Kit extractivo QuEChERS en tubos de 50m para método AOAC 2007.01. Contiene 6g de MgSO4 y 1.5g de Acetato de sodio x 50 unidades | Agilent | 256
6040-0798 | Aceite para bomba previa (bomba rotatoria) Inland 45, 4 Litros | Agilent | 232
64100G | Bond Elut Carbon Bulk, 100gm | Agilent | 1921
685775-902 | Columna de HPLC Agilent Poroshell 120 SB-C18 de 2,1x100mm, 2,7um | Agilent | 807
6910009800 | O-ring de nitrilo para operación a prueba de fugas con el Spray Chamber Mark 7 | Agilent | 10
6910010500 | Tapon de camara de nebulizacion con arandela, nitrilo | Agilent | 10.5
695775-902 | Columna de HPLC Agilent Poroshell 120 EC-C18 de 2,1x100mm, 2,7um | Agilent | 806.5
695775-906 | Columna de HPLC Agilent Poroshell 120 EC-C8 de 2,1x100mm, 2,7um | Agilent | 807
695975-301 | Columna de HPLC Agilent Poroshell 120 SB-HILIC de 3,0x100mm, 2,7um | Agilent | 807
720841.46 | Columna de HPLC Nucleosil 100 C18 de 4,6x100µm, 3um | Macherey-Nagel | 1282.05
729228400 | Filtro de jeringa Chromafil de fibra de vidrio Extra GF de 25mm de diámetro y 1um de poro x400 unidades, marca Macherey-Nagel | Macherey-Nagel | 643
7732C83-PK | Tips epT.I.P.S. Standard 50-1000µL, 71mm azul x 1000 unidades | Eppendorf | USD 106
7910043700 | Cámara de nebulización, acción ciclónica, de doble paso, de vidrio, para ICP-OES axial de la serie 700 y Liberty, compatible con disolventes orgánicos, matrices complejas y altas concentraciones de sólidos disueltos. Requiere soporte de montaje. | Agilent | 1853.5
79841-87609 | Capilar de acero inoxidable de 0,12 x 35mm premontado con tuercas Swagelok de 1.6mm de ID | Agilent | 160
79925ODE-584 | Columna de HPLC tipo cartucho Lichrospher 100 RP-18E de 4.0x250mm, 5um | Agilent | 1048.5
79925SB-56K | Columna de HPLC tipo cartucho Lichrospher 60 RP-Select B de 4.0x125mm, 5um x 3 unidades.Requiere el holder 5021-1845 | Agilent | 1913.5
8001-0211 | Ferrula de grafito de 0,4mm ID para columnas de 0,25mm (paquete x 10 unidades), para GC Shimadzu | Agilent | 152
8001-0701 | Lampara de Deuterio de larga duracion (2000 Horas) para HPLC Shimadzu, Detector SPD-M20A. Identica a 228-34016-00. | Agilent | 1450.5
8002-0151 | Liner recto para inyector Trace y Focus de GC Thermo x 5 unidades | Agilent | 205
8010-0152 | Viales certificados de vidrio, transparentes, de encapsulado, para Headspace de 22ml con fondo redondeado (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 68
8010-0304 | Ferrula de grafito de 0.8mm ID para columnas de 0,53mm de ID x 10 unidades, para equipos Varian/Bruker | Agilent | 54
8010-0310 | Ferrula de grafito/vespel de 0.4mm para columnas de 0.25mm de ID, para inyector Thermo Scientific x 10 unidades | Agilent | 72
8010-0564 | Septa fina de 20mm de PTFE para sellado de viales x 100 unidades | Agilent | 48.5
8073H-1000 | Muestreador multinivel tipo lanza de HDPE, de 970mm de largo y volumen total de 170ml x 20 unidades | Sampling Systems Technologies | 446
820750-901 | Guarda Columna de UHPLC RRHT Zorbax Eclipse Plus C18 de 4,6mm, 1.8um x 3 unidades | Agilent | 626.5
820750-912 | Guarda columna de HPLC Poroshell 120 SB-C18 de 4,6mm, 2.7um x 3 unidades | Agilent | 626.5
820950-931 | Guarda Columna de HPLC Zorbax Eclipse AAA de 4,6x12.5mm, 5um x 4 unidades (ZCG). Requiere holder 820999-901 | Agilent | 230
820950-939 | Guarda Columna de HPLC Zorbax Eclipse PAH de 4,6x12.5mm, 5um x 4 unidades (ZCG). Requiere holder 820999-901 | Agilent | 212.5
826975-906 | Columna de HPLC Zorbax RRHT SB-C8 de 4,6x20mm, 1,8um | Agilent | 365.5
828975-902 | Columna de HPLC Zorbax RRHT SB-C18 de 4,6x100mm, 1,8um | Agilent | 715
858700-905 | Columna de HPLC Zorbax RRHD SB-CN de 2,1x100mm, 1,8um | Agilent | 810
858750-902 | Columna de HPLC Zorbax RRHD SB 300 C18 de 2,1x100mm, 1,8um | Agilent | 894
859700-905 | Columna de HPLC Zorbax RRHD SB-CN de 2,1x150mm, 1,8um, hasta 1200Bar | Agilent | 960
8608D80-1 | Barra de PTFE para agitador magnético de 25x6mm | Dynalon | 5
8608D85-1 | Barra para agitador magnético de 35*6mm | Dynalon | 6
8608D90-1 | Barra de PTFE para agitador magnético de 50mm | Dynalon | 8
861775-906 | Columna de HPLC Zorbax SB 300 C8 de 2,1x100mm, 3,5um | Agilent | 588
866668-901 | Columna de HPLC Zorbax RR Bonus-RP de 4,6x75mm, 3,5um | Agilent | 579
884950-526 | Columna de HPLC Zorbax Original CN de 4,6x150mm, 8um | Agilent | 521.5
8929A05-EA | Jeringa Hamilton 700LT de 10ul sin aguja | Hamilton | 44
8929F65-PK | Aguja removible de 22S/2"/3 (LC) | Thomas Scientific Technologies | 82
8939N19-BX | Jeringa Luer Slip de polipropileno no esteril de 10ml x 100 unidades | Air-Tite | USD 35
899-1794 | Cartucho desecante para FT-IR Agilent | Agilent | 816
9195R10-CS | Tubos de ensayo de fondo plano de 100x25mm de vidrio Pyrex x 36 unidades, marca Corning | Corning | 146
9301-0678 | Jeringa de 250ul de aguja removible | Agilent | 266
959963-912 | Columna de HPLC Zorbax Eclipse Plus Phenyl-Hexyl de 4.6x150mm, 3,5um. | Agilent | 675.5
961753-902 | Columna de HPLC Agilent Zorbax RR Eclipse XDB-C18 de 2,1x100mm, 3,5um | Agilent | 577
9910111900 | Sonda inerte, con diámetro interno de 0,8 mm, revestida en PTFE, para uso con instrumentos MP-AES e ICP-OES (sin diluidor) | Agilent | 774
993967-305 | Columna de HPLC Agilent Zorbax Eclipse XDB-CN de 3,0x150mm, 5um | Agilent | 594
A-012 | Hexachlorobenzene 100 Mg | Accustandard | 21.6
A3000250X040 | Columna de HPLC Pursuit C18 de 4,0x250mm, 5um | Agilent | 1126
A5300263 | Cartucho filtrante Captiva NonDrip (ND) de filtro de polipropileno de 0.22um, 3ml de volumen x 20 unidades | Agilent | 52
A6011100X046 | Columna de HPLC Pursuit XRs C8 de 4,6x100mm, 3um | Agilent | 1017.5
ACE-112-1504 | Columna de HPLC ACE C8 de 4.0x150mm, 3um | Hichrom Technologies | 422
APP-9-120-20X | Isobutyl alcohol 1 ml | Accustandard | 36
AS-E0098 | Heptachlor 1 mL 1000 µg/mL in MeOH | Accustandard | 64
ASM-184 | Organochlorine pesticide mix 1 1 ml | Accustandard | 63
CP28262 | Columna de HPLC tipo cartucho Chromspher 120 de 3,0x100mm, 5um (ChromSep) | Agilent | 783.5
CP8712 | Columna de GC J&W CP-Sil 19 CB de 30mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 789
CP9108 | Columna de GC J&W VF-624ms de 75mx0.53mm, 3,0um de película, caja de 7" | Agilent | 1971
G1312-67301 | Capilar amortiguador para válvula de purga | Agilent | 125.5
G1312-87305 | Capilar de acero inoxidable premontado de 150mm, Diametro interno 0,17mm | Agilent | 123.5
G1315-87325 | Capilar para intercambiador de calor de DAD 290mm, Diametro interno 0,12mm | Agilent | 180.5
G1316-87313 | Capilar de acero inoxidable sin montar de 70mm, Diametro interno 0,12mm | Agilent | 123.5
G1364-44610 | Bandeja para 100 viales de 2 ml | Agilent | 66
G1367-87104 | Asiento de aguja, sin capilar, para el muestreador de placas G1367 | Agilent | 446
G1530-80650 | Deflector para desvio de salida del aire caliente del horno de GC Agilent | Agilent | 513
G1531-80620 | Jet de FID optimizado para columnas capilares, para altas temperaturas, con punta de 0.47mm | Agilent | 114
G2397-80520 | Adaptador de Make Up Gas para Micro ECD (GC serie 6890) | Agilent | 1059
G3266-65003 | Nebulizador MicroMist con conector de muestra EzyFit, para modelos Agilent 7700x/e, 8800 y 7500cx/ce de ICP-MS | Agilent | 1195
G3266-80004 | Nebulizador MicroMist, serie U con conector de muestra UniFit, estándar para los modelos Agilent 7800/7850/7900 de ICP-MS | Agilent | 1195
G3266-80011 | Tubo muestreo, para MicroMist, 10/paq | Agilent | 364
G3266-80012 | Tubo de aspiración de muestra y conector UniFit, 0,5 mm de ID, con capilar de 0,5 mm ID x 700 mm de long., para nebulizador concéntrico MicroMist de la serie U x 10 unidades | Agilent | 363
G3286-80112 | Sonda de muestra de fibra de carbono, 0,5 mm de diámetro interno, banda azul. Para uso con Z-drive G3286-80300 y autosampler ASX 500 en sistemas ICP-MS | Agilent | 746.5
G3591-80008 | Columna de GC Microempacada 25% SP-2100 sobre Cromosorb PAWA mesh 80/100 de 5.7ft(1.75m), 1/16" OD, 1mm ID en acero inoxidable, preacondicionada. | Agilent | 320
G4513-80241 | Jeringa para autosampler Blue Line Agilent de 25ul, aguja fija, embolo con punta de PTFE 23G-26G/42/cono | Agilent | 231.5
G4513-80243 | Jeringa para autosampler Blue Line Agilent de 100ul, aguja fija 23G-26G/42/cono | Agilent | 250
G8410-80101 | Sonda SPS 4 de 0,5 mm de diámetro interno con marcadores amarillos. Inerte, con recubrimiento de FEP para el autosampler SPS 4. Sonda estándar para autosampler SPS 4, para uso con ICP-MS | Agilent | 657.5
H-108N | Acenaphthene 100 mg | Accustandard | 23.4
H-129N | Benzo(k) fluoranthene 10 mg | Accustandard | 46.8
H-152N | Naphthalene 100 mg | Accustandard | 23.4
HI-3.5RPB-100AS | Columna de HPLC Hichrom RPB de 3,2x100mm, 3,5um | Hichrom Technologies | 600
HI-301 | Tapas fritadas de 2um de poro para columnas de 4.6mm de ID x 10 unidades | Hichrom Technologies | 94.95
ICP-14N-1 | Cobalt ICP Standard 100 mL 1000 µg/mL in 2-5% Nitric Acid | Accustandard | 68
ICP-37N-1 | Nickl Icp Standard 100 ml | Accustandard | 61.2
ICP-41W-1 | Phosphorus icp standard 100 ml | Accustandard | 75
LISPRP18E-5-150AS | Columna de HPLC Lichrospher 100 RP-18E de 3,2x150mm, 5um | Hichrom Technologies | 600
M-602-SS-10X | A,A,A-trifluorotoluene 1 ml | Accustandard | 36
M-624 | Purgeables - Epa Method 624 1 ML | Accustandard | 54
M-8060 | Ph thalate Esters 1 ml | Accustandard | 45
M-REF-X-04 | 1,1-Dichloro-1-fluoroethane (Freon #141B) 1 ml | Accustandard | 36
NC120-5C8-70AF | Columna de HPLC Nucleosil 120 C8 de 4,0x70µm, 5um | Hichrom Technologies | 1125
P-093S-10X | Toxa phene 1 ml | Accustandard | 54
P-280N | Tilt 10 mg | Accustandard | 92.25
P-338N | Ch lormequat Chloride 10 mg | Accustandard | 27
P-344N | Atrazine - desisoprppyl-2-hydroxy 10 mg | Accustandard | 39.6
P-344N | Atrazine- desisopropyl-2-Hydroxy 10 mg | Accustandard | 39.6
P-406S | Tetramethrin 1 mL 100 µg/mL in MeOH | Accustandard | 61
P-549N | Prochloraz 10 mg | Accustandard | 74.25
P-698N | Fludioxnil 10 mg | Accustandard | 57.6
P-723N | Pyrimethanil 10 mg | Accustandard | 64
PCB-W22 | PCB Congener Mix 1 mL 10 µg/mL in Isooctane | Accustandard | 70
PL1512-3802 | Columna de HPLC PLRP-S de 4,6x150mm, 8um | Agilent | 1204.5
SRO-10X-100ML | Sulfur Standard x 100ml Concentracion: 1000 ìg/g in Residual oil. Marca Accustandard | Accustandard | 320
SWMO-100X-100ML | Sulfur in heavy mineral oil (75 cst) 100 ml | Accustandard | 98.55
TK-310-12N-5ML | Methanol 5 ml Accustandard | Accustandard | 99.45

## 75% DE DESCUENTO
LISTADO DE PRODUCTOS EN PROMOCION - HASTA 75% DE DESCUENTO
Código | Descripción Comercial | Marca | Precio un. con dto
712111630 | Guarda Columna de HPLC Ultron ES-OMV Chiral de 4.0x10mm, 5um | Agilent | 314
7210020700 | Herramienta para alineación de antorchas radiales ICP-OES Agilent | Agilent | 152
0100-0124 | Union de acero inoxidable de 1/16" | Agilent | 95
0100-0542 | Unión T de acero inoxidable de 1/8" | Agilent | 76
0100-1329 | Ferrula de véspel 1/16" ID x 10 unidades | Agilent | 58
0100-1854 | Sello de rotor de Tefzel, para válvula 0101-0920 | Agilent | 137
0100-1921 | Loop de muestra de 100ul para válvula manual 7725 de HPLC | Agilent | 65
0101-0301 | Loop válvula muestreadora de gas de acero inoxidable, 5.00ml | Agilent | 95
0101-0377 | Loop de muestra de acero inoxidable de 20µl (DI 0.51mm) | Agilent | 47
0101-1237 | Loop de muestra de 200ul para válvula manual 9725 de HPLC | Agilent | 106
0101-1244 | Loop de muestra de 2000ul (2ml) para válvula manual 7725 de HPLC | Agilent | 150
01090-87303 | Asiento de aguja de 0.17mm de ID para autoinyector HP1090 | Agilent | 104
01090-87606 | Tubo de SST para toma de FM para HPLC Ahilent 1090 | Agilent | 33
0470N32-EA | Jeringa Hamilton 701N de 10ul y aguja fija 26sG/2"/5 | Hamilton | 35
0470N94-CS | Septas de 0.250" de alta temperatura x 12 unidades | Hamilton | 14
05971-60140 | Filamento para MSD 5971 Agilent | Agilent | 243
0624469 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.220mm de ID y 2m de longitud marca SGE (código Thomas 1187Z96-EA) | SGE | 31
0656Z94-CS | Gradilla de microtubos flotante de polipropileno cuadrada para 16 microtubos de 1.5ml marca Nalgene x 16 unidades | Thermo Scientific | 185
0732J10-EA | Electrodo para bromuros de estado sólido, con conector BNC |  | 286
0890-1921 | Tubo de PEEK de 0.03" de ID, 1/16" OD y 1,5m de longitud | Agilent | 49
0905-1503 | Sello de bomba | Agilent | 120.15
0905-1609 | O-ring de fluoroelastómero blanco, de 1.1mm de ID | Agilent | 59
0905-1610 | Arandela, perfluoroelastóm. 6,1 mm ID | Agilent | 59
10011 | Placas de TLC de Silica Gel H, 20x20cm, 250um de espesor sobre soporte de vidrio, con Gypsum como binder x 25 unidades | Miles Scientific/Analtech | 53
10021 | Placas de TLC de Silica Gel H, 10x20cm, 250um de espesor x 25 unidades | Miles Scientific/Analtech | 38
10311911 | Papel de filtro analítico grado MN 616 WA de 125mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 20.79
10312711 | Papel de filtro analitico 604 de 125mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 55
10312714 | Papel de filtro analitico 604 de 185mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 75
10350211 | Cartucho de extracción de celulosa grado 603 de 22x80mm, 1.5mm de espesor x 25 unidades | Schleicher & Schuell | 63.99
1163Z51-1 | Navecilla de pesada de PE antiestática mediana x 500 unidades | LabForce | 36
1177Y63-CS | Pipeta simple aforo clase A de 12ml con certificado x 3 unidades | DWK (Kimble) | 82
1177Y67-CS | Pipeta simple aforo clase A de 30ml con certificado x 3 unidades | DWK (Kimble) | 103
1183C70-EA | Dispenser analógico adaptable para botellas, de 0.5 a 5ml Dispensette S, de BrandTech | BrandTech | 425
1183C97-EA | Dispenser analógico adaptable para botellas, de 1 a 10ml resistente a solventes orgánicos Dispensette S Organics, de BrandTech | BrandTech | 457
1183C98-EA | Dispenser analógico adaptable para botellas, de 2.5 a 25ml resistente a solventes orgánicos Dispensette S Organics, de BrandTech | BrandTech | 635
1190F73-EA | Matraz aforado de 500ml clase A con tapón de vidrio esmerilado, con certificado de lote. Marca United Scientific Supplies | United Scientific Supplies | 27
1200D93-EA | Electrodo de pH marca Hanna HI12300 | Hanna | 110
1203H98-PK | Tapa acanalada a rosca de 9mm con septa de PTFE/silicona x 100 unidades | J.G. Finneran | 13
1208B39-PK | Membrana filtrante de Nylon de 13mm de diametro y 0.45um de poro x 100 unidades | Sartorius | 58
12102010 | Cartucho de SPE Bond Elut SI de 100mg, volumen de 1ml x 100 unidades | Agilent | 134
12102010EWP | Cartucho de SPE Bond Elut SI EWP de 100mg, volumen de 1ml x 100 unidades | Agilent | 134
12102032 | Cartucho de SPE Bond Elut PH (Fenilo) de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 127
12102044T | Cartucho de SPE Bond Elut SAX (tabless o sin pestaña) de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 176
12102049 | Cartucho de SPE Bond Elut Alumina N (AL-N) de 500mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 148
12102052T | Cartucho de SPE Bond Elut C18 (tabless o sin pestaña) de 500mg, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 81
12102053 | Cartucho de SPE Bond Elut C8 de 500mg, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 81
12102080 | Cartucho de SPE Bond Elut Certify II de 200mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 122
12102089 | Cartucho de SPE Bond Elut NH2 de 200mg, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 138
12102096 | Cartucho de SPE Bond Elut C18 de 200mg, volumen de 1ml x 100 unidades | Agilent | 203
12102099 | Cartucho de SPE Bond Elut C18 de 100mg, volumen de 3ml x 50 unidades | Agilent | 101
12102107 | Cartucho de SPE Bond Elut NH2 de 1g, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 248
12105015 | Cartucho de SPE Bond Elut ENV de 200mg, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 152
12105032 | Cartucho de SPE Bond Elut PCB de 1g, volumen 3ml x 50 unidades | Agilent | 304
12113012 | Cartucho de SPE Bond Elut LRC PRS de 100mg, 10ml de volumen x 50 unidades | Agilent | 135
12113035 | Cartucho de SPE Bond Elut LRC Diol de 500mg, 10ml de volumen x 50 unidades | Agilent | 164
1211X47-EA | Tapón de depósito Barnstead™ Easypure™ II RF Ventgard™ | Thermo Scientific | 60
12131001-1 | Adaptador para cartuchos de 1, 3 y 6ml Bond Elut x 1 unidad | Agilent | 75
12131003 | Adaptadores para cartuchos de 12 y 20ml Bond Elut x 10 unidades | Agilent | 57
12131018 | Cartucho de SPE Bond Elut vacios con dos fritas de 60ml (caja x 100 unidades) | Agilent | 208
1213X88-PK | Papel de filtro analitico 589/1 (banda negra) de 185mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 115
1213Y06-PK | Papel de filtro analitico 589/3 (banda azul) de 185mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 114
1213Y27-PK | Papel de filtro analítico cualitativo 595 de 125mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 68
1213Y28-EA | Papel de filtro analítico cualitativo 595 de 150mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 64
1213Y48-PK | Papel de filtro analítico cualitativo 597 de 150mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 29
1213Y49-PK | Papel de filtro analítico cualitativo 597 de 185mm x 100 unidades | Schleicher & Schuell | 41
1213Y61-PK | Papel de filtro Whatman 597 de 385mm x 100 unidades | Whatman | 232
12162040B | Cartucho de SPE Bond Elut JR SCX de 500mg x 100 unidades | Agilent | 240
12162044B | Cartucho de SPE Bond Elut JR SAX de 500mg x 100 unidades | Agilent | 225
12166008B | Cartucho de SPE Bond Elut JR SI de 1000mg x 100 unidades | Agilent | 270
12166050B | Cartucho de SPE Bond Elut Jr PSA de 1g x 100 unidades | Agilent | 269
1216H30-PK | Pipeta Pasteur de plástico de 1ml x 500 unidades. | Heathrow Scientific | 26
1218G45-EA | Jeringa de 10ul de aguja removible de 26G/42/biselada para equipo Shimadzu AOC-14, AOC-17 y AOC-20 | SGE | 74
12198007 | Cartucho de SLE ChemElut sin regulador de 10ml (tierra de diatomeas) x 100 unidades | Agilent | 431
12198008 | Cartucho de SLE ChemElut sin regulador de 20ml (tierra de diatomeas) x 100 unidades | Agilent | 463
1220Z79-CS | Pipeta serológica de 2ml empaquetada individualmente x 600 unidades | Thomas | 60
122-1022 | Columna de GC J&W DB-1 de 25mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 424
122-1332 | Columna de GC J&W DB-1301 de 30mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 473
1222C23-1 | Criovial de 1.2ml rosca externa modelo T310-1A de Simport x 100 unidades | Simport | 22
1222S20-EA | Columna de HPLC Hypersil Gold PFP de 2,1x50mm, 5um | Thermo Scientific | 554
12234013 | Anillo de liberación de vacío x 3 unidades | Agilent | 15
12234506 | Reemplazo de válvula de salida para manifold VacElut 20 | Agilent | 163
12234518 | Tapon tipo Luer para manifold SPS-24 o VacElut-20 x 25 unidades | Agilent | 54
1223J77-PK | Adaptador de tubos de 15ml cónicos para rotor FA-45-6-30de centrífuga 5810R Eppendorf | Eppendorf | 160
1224Y12-EA | Sensor de temperatura PT 1000 para agitadores magnéticos con calefacción Scilogex | Scilogex | 88
12253102 | Cartucho de SPE Bond Elut Nexus de 500mg, volumen 12ml x 20 unidades | Agilent | 200
12256002 | Cartucho de SPE Bond Elut C8 de 1g, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 117
12256007 | Cartucho de SPE Bond Elut 2OH de 1g, volumen 6ml x 30 unidades | Agilent | 149
12256012 | Cartucho de SPE Bond Elut Amino (NH2) de 1g, volumen 6ml x 30 unidades | Agilent | 149
12256019 | Cartucho de SPE Mega Bond Elut Flash SCX de 2g, volumen de 12ml x 20 unidades | Agilent | 158
12256030 | Cartucho de SPE Bond Elut Florisil PR de 5g, 20ml x 20 unidades | Agilent | 136
12256086 | Cartucho de SPE Bond Elut Alumina N (AL-N) de 1g, volumen de 6ml x 30 unidades | Agilent | 120
1226Z30-PK | Vial EPA transparente de 16ml a rosca con terminación 18-400, de 21x70mm x 200 unidades | National Scientific | 94
1227G96-EA | Encapsuladora manual para tapas de 20mm |  | 215
1230K78-CS | Vial de 2ml color ambar con tapa a rosca negra x 288 unidades, marca Wheaton | DWK (Wheaton) | 141
123-103B | Columna de GC J&W DB-1 de 30mx0.32mm, 1,50um de película, caja de 7" | Agilent | 493
123-1332 | Columna de GC J&W DB-1301 de 30mx0.32mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 499
123-3264 | Columna de GC J&W DB-FFAP de 60mx0.32mm, 1.00um de película, caja de 7" | Agilent | 913
125-0131 | Holder para precoulma BioRad de 30x4.6mm | Bio-Rad | 457
125-2332 | Columna de GC J&W DB-23 de 30mx0.53mm, 0.50um de película, caja de 7" | Agilent | 569
128-8522 | Columna de GC J&W DB-5ms EVDX de 25mx0.20mm, 0,33um de película, caja de 7" | Agilent | 430
1304L42-PK | Bolsa lisa con minigrip tipo Zip-top de 12"x15", espesor de 2mils (50um) x 100 unidades | RKS Plastics | 21
1304N24-CS | Bolsa de polipropileno para uso general, de 18"x23" x 100 unidades | Dynalon | 70
132-025-500 | Bolsa para mezclador tipo Stomacher de complejo de poliolefinas de 400ml sin filtro x 25 unidades | Interscience | 6
1320K09-EA | Almohadillas de muestra de fibra de vidrio DSC TM para analizadores de humedad, 3.543 in, ( 200/pk ) | Adam Equipment | 95
133-025 | Bolsa para mezclador tipo Stomacher de complejo de poliolefinas de 3500ml sin filtro x 25 unidades | Interscience | 93
14102028 | Cartucho de SPE Bond Elut C18 de 500mg, volumen 3ml, 120um x 50 unidades | Agilent | 127
14113043 | Cartucho de SPE Bond Elut SAX LRC de 500mg, volumen 10ml, 120um x 50 unidades | Agilent | 162
14113051 | Cartucho de SPE Bond Elut Certify II LRC de 200mg, volumen 10ml, 120um x 50 unidades | Agilent | 126
14256018 | Cartucho de SPE Bond Elut SI de 12g, 12ml de volumen 120um x 20 unidades | Agilent | 110
1535-4048 | Sello de rotor de vespel para valvula Rheodyne 7010, 7000, 7040 | Agilent | 140
1535-4857 | Tornillos del estátor de Valvula Rheodyne 7725i | Agilent | 154.71
160-2255-30 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.250mm de ID y 30m de longitud | Agilent | 228
160-2615-5 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.18mm de ID y 5m de longitud | Agilent | 66
160-2625-10 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.15mm de ID y 10m de longitud | Agilent | 184
160-2635-5 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.1mm de ID y 5m de longitud | Agilent | 96
160-2655-5 | Capilar de silice fundida desactivada, de 0.05mm de ID y 5m de longitud | Agilent | 98
160-2865-5 | Capilar de silice fundida desactivada para alta temperatura, de 0.53mm de ID y 5m de longitud | Agilent | 75
160-BD65-5 | Restrictor Biodiesel EN14105/ASTM D6594 | Agilent | 92
164KS01 | Hisopo de poliester seco con aplicador plástico, en empaque individual x 1000 unidades NO ESTERIL(codigo Thomas 21A00L008) | Copan | 120
17-4140 | Filtertips de PE para cánulas "automation ready" de 0.45 micrones x 100 unidades | Agilent | 98
1743G54-1 | Botella de 500ml GL45 tipo Schott con tapa azul | DWK (Kimble) | 10
1743G60-1 | Tapa con rosca GL45 para botellón Schott. Marca: Kimble Presentación: 1 unidad | DWK (Kimble) | 4
1780J56-CS | Tapon de goma perforable para tubos de 14mm de ID x 50 unidades | DWK (Kimble) | 32
18710-20119 | Jet para FID de GC Agilent, con punta de 0.018", para columnas Empacadas | Agilent | 43
18740-20880 | Sello de acero inoxidable para inyector split/splitless. | Agilent | 39
18740-60830 | Tuerca de retencion de septum para HeadSpace Agilent | Agilent | 156
188-1056 | Cartucho de SPE SampliQ Amino (NH2) de 500mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 102.6
190-0231 | Capilar universal de silice fundida sin recubrir 0,75mm x 1m | Agilent | 42
19091B-005 | Columna de GC J&W Ultra 2 de 50mx0.20mm, 0,11um de película, caja de 7" | Agilent | 909
19091B-102 | Columna de GC J&W Ultra 2 de 25mx0.20mm, 0,33um de película, caja de 7" | Agilent | 600
19091J-411 | Columna de GC J&W HP-1 de 15mx0.32mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 295
19091L-431 | Columna de GC J&W HP-50+ de 15mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 272
19091W-015 | Columna de GC J&W HP-20M de 50mx0.32mm, 0,30um de película, caja de 7" | Agilent | 771
19091Z-112 | Columna de GC J&W HP-1 de 25mx0.32mm, 0,52um de película, caja de 7" | Agilent | 436
19095W-123 | Columna de GC J&W HP-20 de 30mx0.53mm, 1.33um de película, caja de 7" | Agilent | 531
19095Z-321 | Columna de GC J&W HP-1 de 15mx0.53mm, 1,50um de película, caja de 7" | Agilent | 301
19256-60590 | Kit de liner y férrula para detector FPD de GC | Agilent | 130
2010081700 | Cámara de nebulización ciclónica de vidrio para ICP-OES serie 700 y Liberty. Requiere soporte de montaje | Agilent | 848
2010095000 | Antorcha para muestra de alto contenido de solidos, para inyector de diseño Agilent, de 1.8mm de ID radial. Para utilizar con ICP-OES serie 700, Libery y Vista. | Agilent | 836
201TP52 | Columna de HPLC Vydac 201TP C18 de 300A, de 2.1x250mm, 5um | Avantor | 639.9
210-4022-5 | Liner Split tipo Focus recto con lana de vidrio desactivado x 5 unidades | Agilent | 149
214ATP52 | Columna de HPLC Vydac 214TP C4 de 2.1x250mm, 5um | Avantor | 639.9
2602A10-CS | Tubos de centrifuga de 15ml en rack, con tapa CentriStar x 500 unidades marca Corning | Corning | 225
2610Y40-PK | Tubos de centrifuga de 35ml cónicos de PPCO x 10 unidades marca Nalgene | Thermo Scientific | 100
2679H43-PK | Tapa encapsulable de aluminio de 11mm con septa de PTFE/Silicona x 100 unidades, marca J.G. Finneran | J.G. Finneran | 17
2695C07-CS | Tapa a rosca para viales con boca de 9mm azul con septa de PTFE/Silicona x 1000 unidades, marca J.G. Finneran | J.G. Finneran | 13
2695C30-CS | Tapa a rosca cerrada para viales de rosca 8-425 x 100 unidades, marca J.G. Finneran | J.G. Finneran | 13
2701A37-PK | Vial de vidrio transparente de 2ml tipo Shell para tapón snap plug x 100 unidades, marca J.G. Finneran | J.G. Finneran | 7
28103-104030 | Columna de HPLC Hypersil BDS C18 de 4.00x100mm, 3um | Thermo Scientific | 913.68
3113W47-1 | Tiras de pH, de rango 4 a 7, por 58 pulgadas |  | 6.75
3150-0509 | Membrana filtrante de PTFE de 47mm de diametro y 0.45um de poro x 100 unidades | Agilent | 51
3298B99-EA | Punta de remplazo roja para contador de colonias |  | 12
33310-U | Septa de repuesto para Mininert Vici | Vici | 55
391706501 | Válvula roja de 60CC para H2 y Make Up (GC) | Agilent | 464
391896305 | Fibra SPME de poliacrilato, 85um, 24G manual x3 unidades (reemplazado por el 5191-5876) | Agilent | 339
391896306 | Fibra SPME de poliacrilato, 85um, 24G para autosampler x3 unidades (reemplazado por el 5191-5876) | Agilent | 339
391896308 | Kit de fibras variadas de SPME para utilizar con autosampler. Incluye una fibra de poliacrilato de 85um, una fibra de PDMS de 100um y una de PDMS de 7um | Agilent | 339
391896309 | Fibra SPME de PDMS, 30um, 24G manual x3 unidades | Agilent | 356
391896311 | Fibra SPME de CarboWAX/DVB, 65um, 24G manual x3 unidades | Agilent | 539.46
391896313 | Fibra de SPME de PDMS/DVB, 65um y 24G manual x 3 unidades | Agilent | 339
392598001 | Liner con una sola punta y lana de vidrio para inyector split 1177 de GC Varian CP-3800 | Agilent | 65
393010924 | O-ring para la trampa de iones 240-MS | Agilent | 465
393053502 | Separador de cuarzo recubierto de sílica, para la trampa de iones Varian MS4000/240 | Agilent | 859
393161001 | Filamento para 240-MS | Agilent | 868
4133R34-EA | Sonda de temperatura Hanna modelo HI7669/2W | Hanna | 55
4152W50-EA | Sonda de temperatura para ATC marca Thermo 917005 | Thermo Scientific | 330
420-1000 | Lapiz cortador de columna con punta de diamante | Agilent | 44
420212-902 | Guarda Columna de Prep C18 100A de 10x21,2mm, 10um x 2 unidades. | Agilent | 183
4266H01-EA | Sistema de electroforesis Minigel, de 7x8cm, marca Owl Separation Systems | Owl Separation Systems | 533
4367C57-CS | Columna de Snyder para destilación |  | 92
4618N70-EA | Sistema de filtración por vacío para membranas de 47mm, de polisulfona, con recipiente de 500ml. Marca Nalgene | Thermo Scientific | 200
4620K17-BX | Filtro de jeringa Whatman GD/X de microfibra de vidrio (GMF) de 25mm, 0.45um de poro x 50 unidades | Cytiva | 133
4750D60-BX | Papel de filtro de 110mm x 100 unidades |  | 67
4896N38-PK | Erlenmeyer de 125ml de boca angosta esmerilada con tapón nº 22 x 6 unidades, Pyrex | Corning | 135
5022-2155 | Union de volumen cero de polipropileno, rosca 1/4-28 para degasificador por vacío, compatible con los modelos 8453 y 8454 x 10 unidades | Agilent | 49
5022-2175 | Sello de pistón de 2mm compatible con autosamplers G1367 (Serie 1200 de Alta Performance SL+), G1377A (Serie 1200 para microplacas) y G1389A (Serie 1100 MicroALS) | Agilent | 87
5041-8339 | Filtro de vidrio para Helio (poro de 10 a 16um) | Agilent | 81
5060-9055 | Conector para chequeo de preción del detector TCD | Agilent | 26
5060-9077 | Trampa "S" para humedad, sin acondicionar, conexiones de 3,175 mm | Agilent | 127
5061-3366 | Filtros Minipunta de membrana de celulosa regenerada Premium de 13mm de diametro y 0,2mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 79
5062-2494 | Sello de pistón de Vespel para HP 1090 x 4 unidades | Agilent | 191
5062-3507 | Ferrula de grafito/vespel forma larga para columnas de 0.10mm de ID, para interfase GC-MS x 10 unidades | Agilent | 72
5062-3511 | Ferrula de vespel de 0.8mm ID para columnas de 0.45 a 0,53mm de ID corta x 10 unidades | Agilent | 61
5062-3513 | Ferrula de vespel para columna de 0.32mm de ID x 10 unidades | Agilent | 61
5062-3515 | Ferrula de vespel de 0.4mm ID para columnas de 0.20mm de ID corta x 10 unidades | Agilent | 61
5062-3580 | Ferrula de grafito/vespel forma larga para columnas de 0.1 a 0.25mm de ID, de dos agujeros x 10 unidades | Agilent | 94
5062-3581 | Ferrula de grafito/vespel forma larga para columnas de 0.32mm de ID, de dos agujeros x 10 unidades | Agilent | 94
5063-6548 | Celda de Vidrio con tapa PTFE. Volumen 1750µl, 5mm de paso optico | Agilent | 84
5064-8222 | Filtros de membrana de celulosa regenerada Premium de 13mm de diametro y 0,2mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 83
5065-9927 | Capilar de acero inoxidable de 105mm. Diametro interno 0.50mm | Agilent | 35
5065-9938 | Starter kit de capilare de silice fundida recubiertos de PEEK, de 50 y 100um ID para LC Capilar 1100 | Agilent | 1036
5067-5917 | Etiqueta de identificación de columna InfinityLab | Agilent | 34
5080-4978 | O-ring de fluorocarbono para juntas del FID x 12 unidades | Agilent | 9
5080-8753 | Kit de conectores de acero inoxidable de 1/4". Incluye tuercas y ferrulas completas x 20 unidades | Agilent | 354
50833 | Columna de HPLC Lichrospher RP-18 de 4,0x250mm, 5um | Supelco | 603
50942 | Columna de HPLC Lichrospher RP-18 de 4.0x125mm, 5um | Supelco | 511
50962 | Guarda Columna de HPLC LiChorspher 100 RP-18E de 5um (LichroCART 4-4) x 10 unidades | Millipore Sigma | 338
5151R85-EA | Gradilla de microtubos flotante de polipropileno circular para 20 criotubos de 12mm de diámetro | SP Bel-Art | 21
5180-4102 | Tuerca de 1/16" de acero inoxidable x 10 unidades | Agilent | 116
5180-4110 | Ferrula frontal de acero inoxidable de 1/8" x 10 unidades | Agilent | 42
5180-4116 | Ferrula trasera de acero inoxidable de 1/8" x 10 unidades | Agilent | 38
5181-1219-1 | Papel para integrador (caja x 1 unidad) Marca Agilent | Agilent | 22
5181-3322 | Ferrula de vespel para columna de 0.10 a 0.25mm de ID x 10 unidades | Agilent | 65
5181-3356 | Jeringa para autosampler de 10ul Gas Tight, embolo con punta de PTFE, aguja removible 23G-26G/42/cono | Agilent | 73
5181-3382 | Liner de vidrio desactivado para inyectores empacados de GC x 5 unidades | Agilent | 19
5181-3388 | Ferrula de grafito/vespel forma larga para columnas de 0.10mm de ID, de dos agujeros x 10 unidades | Agilent | 105
5181-3397 | Conector "Y" splitter de cuarzo para columnas de GC | Agilent | 78
5181-7458 | Ferrula sin agujero para GC Agilent x 10 unidades | Agilent | 13.5
5181-8815 | Septa de repuesto para microsello Merlin, baja presión | Agilent | 165
5181-8833 | Kit estándar de microsello Merlin de baja presión para inyector de GC Agilent | Agilent | 414
5182-0540 | Tapa Snap transparente para viales de 2ml de 11mm de boca, con septa de PTFE x100 unidades | Agilent | 20
5182-0542 | Tapas a presión transparente tipo Snap para viales de 2ml (boca de 11mm) con septa sólida de polietileno x 100 unidades | Agilent | 12
5182-0548 | Kit de Viales ambar 2 ml, con tapa a presion y septa de PTFE/goma roja (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 206
5182-0555 | Vial de 2ml transparente certificado de boca ancha pre-ensamblado con tapa rosca azul y septa de PTFE/silicona/PTFE x 100 unidades | Agilent | 48
5182-0726 | Tapones de rosca certificados de polipropileno rojos abiertos sin septa(caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 12
5182-0736 | Kit de Viales transparentes 2 ml certificados, con tapa a rosca y septa de PTFE/silicona/PTFE (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 328
5182-0737 | Kit de Viales ambar 2 ml certificados con zona de escritura, con tapa verde a rosca y septa de PTFE/silicona/PTFE (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 325
5182-0775 | Trampa Vocarb 3000 para Purga y trampa 3100 y 7695 | Agilent | 200
5182-0834 | Jeringa con aguja removible Gold Standard para inyector automatico de 5µl 23G/42/HP (punta cono) | Agilent | 73
5182-0835 | Jeringa para inyector automatico de 5µl, Aguja removible 23-26sG/42/, Punta HP | Agilent | 76
5182-3442 | Microsello Merlin de alta presión para inyector de GC Agilent | Agilent | 333
5182-3459 | Tapas a presión roja tipo Snap para viales de 2ml (boca de 11mm) con septa de PTFE/silicona roja x 100 unidades | Agilent | 23
5182-9643 | Jeringa de 10ml GasTight, embolo con punta de PTFE y aguja fija 23G/50/2 | Agilent | 66.42
5182-9645 | Aguja de 100mm y 0.25mm de OD para inyección On-Column x 3 unidades | Agilent | 53
5182-9679 | Férrula sin agujero para frente de detector TCD | Agilent | 123
5182-9749 | Ferrulas Graphpack 3d para insertos, 5 unidades | Agilent | 199
5183-2007 | Dispositivo de perla de ceramica negra para NPD | Agilent | 722
5183-2081 | Kit de Viales ambar c/ zona de escritura 2 ml certificados, con tapa a rosca y septa de PTFE/silicona con preapertura (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 304
5183-2082 | Vial transparente tapa rosca certificado preensamblado con tapa azul, septa precortada de PTFE/Silicona x 100 unidades | Agilent | 72
5183-4305 | Tapa blanca para viales de 4ml con rosca 13-425, con superficie abierta y septa de PTFE/Silicona x 100 unidades | Agilent | 26
5183-4403 | Viales de vidrio, ambar, a rosca 10-425, de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 15.66
5183-4433 | Viales desactivados de vidrio, ambar, a rosca 8-425, de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 47
5183-4438 | Tapa rosca sin septa para vial de 2ml boca angosta (rosca 8-425), color negro x 100 unidades | Agilent | 7
5183-4509 | Viales desactivados certificados de vidrio, ambar con zona de escritura, a presion, de boca ancha de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 44
5183-4510 | Vial transparente de alta recuperación (30ul, vol total 1.5ml) boca snap/crimp de 11mm x 100 unidades | Agilent | 148
5183-4519 | Kit de Viales transparentes 4 ml de almacenamiento, con tapa a rosca 13-425 (caja x 100 unidades) Marca Agilent (equivalente a 5183-4311) | Agilent | 40.23
5183-4524 | Kit de Viales transparentes 40 ml de almacenamiento, con tapa a rosca 24-400 (caja x 100 unidades) Marca Agilent (equivalente a 5183-4314) | Agilent | 76.95
5183-4534 | Kit de Viales transparentes 12 ml de almacenamiento, con tapa a rosca abierta con septa de PTFE/Silicona, rosca 15-425 (caja x 100 unidades) Marca Agilent (equivalente a 5183-4332) | Agilent | 56.97
5183-4623 | Vial transparente crimp/snap de 2ml de boca ancha para electroforesis capilar (para tapas de 11mm) x 100 unidades | Agilent | 26
5183-4669 | Cortador de columnas de Electroforesis capilar y GC con punta de diamante | Agilent | 420
5183-4699 | Liner split recto con copa para inyección manual x 5 unidades | Agilent | 194
5183-4728 | Jeringa con aguja fija para inyector automatico de 5µl 26sG/42/HP (caja x 6 unidades) | Agilent | 375
5185-5795 | Tapon para cartuchos SPE compatible con todos los tamaños, tipo Luer x 100 unidades | Agilent | 64
5185-5821 | Viales de vidrio de alta recuperacion, transparentes, para encapsular, de boca ancha de 1,5ml y 30µl (caja x 100 unidades) Marca Agilent (equivalente al 5182-3454) | Agilent | 118.53
5185-5836 | Filtros de membrana de PTFE Premium de 15mm de diametro y 0,45mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 89
5185-5863 | Tapones de rosca certificados de polipropileno azules con septa de PTFE/silicona blanca (caja x 500 unidades) Marca Agilent | Agilent | 126
5188-2795 | Trampa Vocarb 3000 para Purga y trampa Velocity | Agilent | 209.25
5188-5247 | Jeringa para inyector automatico Gold Standard de 2µl, Aguja removible 23G/42/Puntacónica, embolo en aguja | Agilent | 148
5188-6496 | Kit de mantenimiento preventivo de inyector Split Agilent (modelos 7890 en adelante). Incluye liner split con lana de vidrio, sello de oro, o-ring, trampa de split y 5 septas BTO | Agilent | 211
5188-6536 | Vial de 2ml color ambar con boca a rosca certificado x 1000 unidades | Agilent | 191
5188-6537 | Viales para HeadSpace ambar de 20ml, 23 x 75mm a rosca, base redondeada x 100 unidades | Agilent | 97
5188-6569 | Liner split recto con lana de vidrio inertes certificado para MS, inyector Agilent x 5 unidades | Agilent | 42
5190-1461 | Reemplazo de embolo en aguja para jeringa de 0.5ul 23G/70mm/conico | Agilent | 48
5190-1465 | Jeringa manual de 1ul y aguja removible 23/70/biselada | Agilent | 78
5190-1495 | Jeringa manual de 25ul, 25G con punta biselada | Agilent | 66
5190-1497 | Jeringa manual de 25ul, embolo con punta de PTFE, 25G con punta biselada fija | Agilent | 55
5190-1535 | Jeringa manual de 2.5ml con válvula Luer lock removible y embolo con punta de PTFE | Agilent | 108
5190-1545 | Jeringa de 25ml para inyeccion manual con Valvula de Cierre Luer. Marca Agilent | Agilent | 214
5190-1564 | Embolo de repuesto con punta de PTFE para jeringa de 500µl | Agilent | 30
5190-2243 | Viales de polipropileno a rosca 250µl (caja x 1000 unidades) Marca Agilent | Agilent | 277
5190-2287 | Vial de HeadSpace ambar de 10ml crimpeable con zona de escritura, certificado x 100 unidades | Agilent | 45
5190-2510 | Guarda Columna de HPLC Bio SEC-3 150A, de 7.8x50mm, 3um | Agilent | 744
5190-3986 | Tapa rosca con septa de alta temperatura de PTFE/silicona para viales de HeadSpace, de 18mm x 100 unidades | Agilent | 120
5190-4030 | Viales de vidrio, transparentes, a rosca, de boca ancha de 2ml sin zona de escritura ULP(caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 23
5190-4031 | Viales de vidrio, transparentes, a rosca, de boca ancha de 2ml con zona de escritura ULP(caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 24
5190-4032 | Viales de vidrio, transparentes, encapsulable, de boca ancha de 2ml sin zona de escritura ULP(caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 18
5190-4034 | Viales de vidrio, caramelo, encapsulable, de boca ancha de 2ml con zona de escritura ULP(caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 26
5190-4043 | Viales de vidrio transparente de encapsulado a presion (snap) 2ml sin zona de escritura x 100 unidades (equivalentes a 5182-0567) | Agilent | 20
5190-5094 | Filtros de membrana de PES Premium de 4mm de diametro y 0,2mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 183
5190-5109 | Filtros de membrana de celulosa regenerada Premium de 15mm de diametro y 0,45mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 179
5207H35-PK | Embudo de polipropileno de 104mm de ID superior y 99mm de longitud de vástago x 4 unidades, marca Nalgene | Thermo Scientific | 39
52102024 | Cartucho de SPE Bond Elut C18 de 100mg, volumen de 3ml x 500 unidades | Agilent | 683
5212B46-EA | Embudo filtrante de 90mm de diámetro |  | 42
5500-1205 | Capilar de acero inoxidable "quick turn" de 0.075mm x 500mm para ser utilizado con conectores "Quick turn" (5067-5966). Compatible con los instrumentos de LC InfinityLab | Agilent | 75
5610108100 | Lámpara de cátodo hueco de alta intensidad UltrAA codificada de Arsénico (As), compatible con todos los equipos AA deAgilent | Agilent | 927
5610125200 | Lámpara de cátodo hueco no codificada de Manganeso (Mn), compatible con todos los equipos AA de Agilent | Agilent | 427
5-8220 | Columna de HPLC Supelcosil LC-8 de 4.6x150mm, 5um | Supelco | 840
5982-0032 | Kit extractivo QuEChERS en tubos de 50ml para drogas veterinarias. 4g de Na2SO4 y 1g de NaCl x 50 unidades | Agilent | 141
5982-1132 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 200mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 127
5982-1135 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 139
5982-1160 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 1000mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 131
5982-1311 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 100mg, 1ml x 100 unidades con tapón | Agilent | 174
5982-1335 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 500mg, 3ml x 50 unidades con tapón | Agilent | 137
5982-1360 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 1000mg, 6ml x 30 unidades con tapón | Agilent | 135
5982-1365 | Cartucho de SPE SampliQ C18 de 500mg, 6ml x 30 unidades con tapón | Agilent | 99
5982-1835 | Cartucho de SPE SampliQ Amino (NH2) de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 190
5982-2035 | Cartucho de SPE SampliQ Silica SAX de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 184
5982-2065 | Cartucho de SPE SampliQ Silica SAX de 500mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 141
5982-2082 | Sorbente de SPE a granel SAX x 25g | Agilent | 138
5982-2135 | Cartucho de SPE SampliQ Silica SCX de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 194
5982-2165 | Cartucho de SPE SampliQ Silica SCX de 500mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 138
5982-2235 | Cartucho de SPE SampliQ Silica de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 138
5982-2260 | Cartucho de SPE SampliQ Silica de 1000mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 125
5982-2282 | Sorbente de SPE a granel Silice x 25g | Agilent | 47
5982-3036 | Cartucho de SPE SampliQ OPT Polymer de 60mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 154
5982-4335 | Cartucho de SPE Florisil PR de 500mg, 3ml x 50 unidades | Agilent | 155
5982-4360 | Cartucho de SPE Florisil PR de 1000mg, 6ml x 30 unidades | Agilent | 128
5982-4956 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 15ml para método AOAC general de residuos de drogas en carnes. 900mg de MgSO4 y 150mg de C18 x 50 unidades | Agilent | 124
5982-5022 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 2ml para método AOAC general de verduras y frutas. 150mg de MgSO4 y 50mg de PSA x 100 unidades | Agilent | 125
5982-5058 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 15ml para método AOAC general de verduras y frutas. 1200mg de MgSO4 y 400mg de PSA x 50 unidades | Agilent | 111
5982-5258 | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 15ml para método AOAC general de verduras y frutas pigmentadas. 1200mg de MgSO4, 400mg GCB y 400mg de PSA x 50 unidades | Agilent | 172
5982-5258CH | Kit dispersivo de QuEChERS en tubos de 15ml para método AOAC general de verduras y frutas pigmentadas. 1200mg de MgSO4, 400mg GCB y 400mg de PSA, con homogeneizador cerámico x 50 unidades | Agilent | 197
5982-5755CH | Kit extractivo QuEChERS en tubos de 50ml para método AOAC 2007.01. Contiene 6g de MgSO4 y 1.5g de Acetato de sodio, con homogeneizador cerámico x 50 unidades | Agilent | 172
5982-5850 | Kit extractivo QuEChERS en tubos de 50ml para acrilamidas. 4g de MgSO4 y 0.5g de NaCl x 50 unidades | Agilent | 156
5982-9102 | Llave corta de paso del colector de SPE (caja x 20 unidades) | Agilent | 148
6258K22-PK | Cinta para etiquetado color verde, de 1" de ancho. 1 rollo | Shamrock | 11
6381D30-EA | Lupa de bolsillo de 3 lentes, de 5X a 20X |  | 14
6563A04-PK | Capilares de reemplazo de 3.5" y 1.14mm OD/ 0.53mm ID para autoinyector NanoJect II - Drummond x 100 unidades | Drummond | 8
670-1242 | Lampara PID de 10. 6 eV Buck Scientific | Buck Scientific | 81
6727C18-PK | Navaja de microtomo de acero al carbono x 25 unidades | LabForce | 34
6881G20-EA | Mortero con pistón de vidrio, de 8 onzas (240ml) y 95mm de diámetro interno | Thomas | 15
6910009700 | O-ring de nitrilo para el ensamble capilar de la camara spray del Mark 7 | Agilent | 18
6910017400 | O-ring de nitrilo para el cuerpo de la camara spray inerte Sturman-Masters, utilizada en los ICP-OES | Agilent | 4
6928A07-20 | Placa de ensayos de 96 pocillos de Poliestireno, fondo plano no esteril x 20 unidades. Marca Corning Costar | Corning | 28
695775-702 | Columna de HPLC Poroshell HPH-C18 de 2.1x100mm, 2.7um | Agilent | 527
695975-906 | Columna de HPLC Agilent Poroshell 120 EC-C8 de 4.6x100mm, 2,7um | Agilent | 480
699975-306 | Columna de HPLC Poroshell EC-C8 de 3,0x50mm, 2.7um | Agilent | 416
70205-154030 | Columna de HPLC Betasil C8 de 4,0x125mm, 5um | Thermo Scientific | 675
7121B76-1 | Probeta graduada de 100 ml, de vidrio Pyrex clase B |  | 37
720152.40 | Columna de HPLC Nucleosil 100-C18 de 4,0x100mm, 10um | Macherey-Nagel | 675
7238B84-EA | Sonda de oxigeno disuelto SensION con cable de 1m con conector de 5 pines, marca Hach, cod. 5197000 | Hach | 509
7407B13-CS | Pipeta de simple aforo de 0,5ml x 12 unidades marca Corning | Corning | 115
7407B19-CS | Pipeta de simple aforo de 1ml x 12 unidades marca Corning | Corning | 102
7407B43-CS | Pipeta de simple aforo de 5ml x 12 unidades marca Corning | Corning | 110
760082.30 | Columna de HPLC Nucleodur Gravity C18 de 3.00x250mm, 3um | Macherey-Nagel | 675
7733T97-BG | Tips Finntip para pipetas Finnpipette de 0.5 a 5ml verdes x 500 unidades | Thermo Scientific | 94
773995-902 | Columna de HPLC Zorbax Extend 300 C18 de 4,6x150mm, 5um | Agilent | 379
7755C68-EA | Dispenser analógico adaptable para botellas, de 2.5 a 25ml resistente a solventes orgánicos Dispensette S Organics, de BrandTech | BrandTech | 635
7982618-564 | Columna de HPLC tipo cartucho Hypersil ODS de 4.0x125mm, 5um | Agilent | 335
7982618-584 | Columna de HPLC tipo cartucho Hypersil ODS de 4.0x250mm, 5um | Agilent | 374
79826-87606 | Capilar de acero inoxidable de conexiones Swagelok de 1.6mm de ID largo en un extremo, corto en otro. Premontado en el extremo del conector largo. | Agilent | 124
79826-87608 | Capilar de acero inoxidable de 0.17x400mm premontada en ambos extremos. Extremo izquierdo con rosca corta Swagelok de 1.6mm y el extremo derecho con rosca larga Swagelok de 1.6mm | Agilent | 124
79835-65213 | Tamiz de repuesto para cartucho de checkvalve | Agilent | 67.5
79835-67101 | Cartucho de válvula de bola. Para válvula de control | Agilent | 209
79835-87638 | Capilar de acero inoxidable de 0.25mm x 320mm, con extremos premontados de 1.6mm ID rosca corta | Agilent | 150
79846-27101 | Sello de jeringa con extremo roscado para jeringa de 25ul | Agilent | 12
79846-67101 | Asiento de aguja sin capilar para HPLC Agilent | Agilent | 101
79846-87201 | Inserto de aguja de 25ul para autosampler de HPLC | Agilent | 82
79846-87202 | Inserto de jeringa de 250ul, de acero inoxidable | Agilent | 80
79846-87601 | Capilar de jeringa de 0.25mm de ID y 100mm de longitud | Agilent | 84
79846-87605 | Asiento capilar de 0.12mm de ID y 110mm de longitud | Agilent | 96
79915OD-574 | Columna de HPLC Lichrosorb 100 RP-18 de 4.6x200mm, 5um | Agilent | 474
79925AP-564 | Columna de HPLC tipo cartucho Lichrospher 100 NH2 de 4.0x125mm, 5um | Agilent | 269
79925SB-464 | Columna de HPLC SuperSpher 60 RP-Select B de 4.0x125mm, 4um | Agilent | 711
79925SB-504 | Guarda Columna de HPLC LiChorspher 60 RP-Select B de 5um 4.0 x 4mm x 10 unidades | Agilent | 347
7992618-595 | Columna de HPLC tipo cartucho Hypersil ODS de 4.6x150mm, 5um | Agilent | 371
8001-0005 | Aguja de reemplazo para jeringa de 10ul de autosampler para AOC-14, AOC-17 y APC-20, marca Agilent | Agilent | 34
8001-0163 | Liner PTV para GC Shimadzu modelo 2010 y 2010 Plus x 5 unidades | Agilent | 225
8002-0220 | Ferrula de grafito/vespel de 0.4mm para columnas de 0.1 a 0.25mm de ID, para inyector Thermo Scientific x 10 unidades | Agilent | 54
8002-0221 | Ferrula de grafito/vespel de 0.5mm ID para columnas de 0.32mm de ID, para inyector Thermo Scientific x 10 unidades | Agilent | 54
8004-0164 | Liner con una sola punta para inyector 1078/1079 de GC Varian x 5 unidades | Agilent | 197
8004-0167 | Liner SPI UltraInerte para columnas de 0.25/0.32mm de ID, para inyector 1093/1094 de GC Varian x 5 unidades | Agilent | 192
8004-0176 | Liner recto para SPME, para equipos Varian/Bruker con inyector 1078/1079 x 5 unidades | Agilent | 141
8004-0216 | Ferrula de grafito/vespel de 0.8mm ID para columnas de 0.53mm de ID, para inyector Varian modelos 1177, 1079, 1061 y 1061 x 10 unidades | Agilent | 44
8010-0017 | Viales certificados de vidrio, ambar, a rosca, de boca ancha de 2ml (caja x 100 unidades) Marca Agilent linea Crosslab | Agilent | 12
8010-0051 | Tapa crimpeable de aluminio con septa de PTFE/butilo para viales de 2ml, 11mm x 100 unidades | Agilent | 34
8010-0058 | Tapas a rosca 8-425 negros con septa de PTFE/silicona/PTFE (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 31
8010-0116 | Tapa crimpeable de aluminio con septa de PTFE/Silicona para viales de 20mm de HeadSpace x 100 unidades. Equivalente a 5183-4477 | Agilent | 31
8010-0125 | Inserto de 150ul para viales de 2ml boca angosta x 100 unidades (equivalente a 5183-2089) | Agilent | 18
8010-0136 | Inserto vidrio de 400µl con punta plana, (caja x 500 unidades) (equivalente a 5181-3377) | Agilent | 36
8010-0159 | Viales de polipropileno de encapsulado a presion (snap) 1ml x 100 unidades (equivalentes a 5182-0567) | Agilent | 16
8010-0198 | Kit de Viales transparentes 2 ml certificados, con tapa a rosca naranja y septa de PTFE/silicona(caja x 100 unidades) Marca Agilent, linea CrossLab | Agilent | 54
8010-0209 | Septa Advance verde con guia central, 11.5mm de diametro para inyectores de GC Varian/Bruker/Thermo Scientific x 50 unidades | Agilent | 87
8010-0212 | Septa verde avanzado antiadherente de 12.7mm (paquete x 48 unidades) para inyectores de GC Thermo Scientific | Agilent | 87
8010-0213 | Septa verde avanzado antiadherente de 17mm (paquete x 24 unidades) para inyectores de GC Thermo Scientific | Agilent | 75
8010-0214 | Septa verde avanzado antiadherente de 17mm (paquete x 48 unidades) compatible con inyectores Thermo | Agilent | 113
8010-0241 | Septa Advance verde con guia central de larga duración, 11.5mm de diametro para inyectores de GC Varian/Bruker/Thermo Scientific x 50 unidades | Agilent | 91
80468 | Agujas Hamilton 22G/51mm/3 x3 unidades | Hamilton | 101.52
8051H-900 | Pipeta muestreadora Jumbo SteriWare de 900mm, de HDPE no estéril x 50 unidades | Sampling Systems | 313
8055H-1000 | Lanza muestreadora ViscoThief de HDPE no estéril, de 1000mm (volumen total de 190ml) x 20 unidades | Sampling Systems | 170
8055P-1000 | Lanza muestreadora ViscoThief de PP no estéril, de 1000mm (volumen total de 190ml) x 20 unidades | Sampling Systems | 133.92
820950-912 | Guarda Columna de HPLC Zorbax Original Phenyl de 4,6x12,5mm, 5um x 4 unidades. Requiere holder 820999-901 | Agilent | 135
820950-914 | Guarda Columna de HPLC Zorbax RX-C18 de 4,6x12,5mm, 5um x 4 unidades. Requiere holder 820999-901 | Agilent | 130
820950-918 | Guarda Columna de HPLC Zorbax SB 300-C8 de 4,6x12,5mm, 5um x 4 unidades. Requiere holder 820999-901 | Agilent | 129
820950-923 | Guarda Columna de HPLC Zorbax SB 300-CN de 4,6x12,5mm, 5um x 4 unidades. Requiere holder 820999-901 | Agilent | 129
821725-902 | Guarda Columna de UHPLC Zorbax RRHD SB-C18 de 2.1mm, 1.8um x 3 unidades | Agilent | 376
828975-906 | Columna de HPLC Zorbax SB-C8 de 4,6x100mm, 1,8um (hasta 600 Bar) | Agilent | 429
840140-901 | Holder para precoulma semipreparativa Zorbax de 9.4mm de ID | Agilent | 197
8608D90-CS | Barra cilíndrica recubierta de PTFE para agitador magnético de 50x7,5mm sin anillo de pivot x 100 unidades | Dynalon | 420
8608L05-EA | Barra cilíndrica recubierta de PTFE para agitador magnético de 19x8mm sin anillo de pivot. | SP Bel-Art | 4
863974-302 | Columna de HPLC Agilent Zorbax StableBond 300 C18 de 3,0x150mm, 3,5um | Agilent | 392
8650-0030 | Par de guantes de nylon talle L | Agilent | 20
880668-301 | Columna de HPLC Zorbax Bonus RP 3,0x250mm, 5um | Agilent | 408
881750-902 | Columna de HPLC Zorbax SB 300 C18 de 2,1x250mm, 5um | Agilent | 387
883750-906 | Columna de HPLC Zorbax SB 300 C8 de 2,1x150mm, 5um | Agilent | 353
883952-712 | Columna de HPLC Zorbax Original Phenyl de 4,6x150mm, 5um | Agilent | 314
89076C | Portacelda para celdas de paso òptico largo (hasta 10cm). Soporta celdas rectangulares y cilíndricas con topes en 1,2 y 5cm | Agilent | 371.79
8928C95-EA | Jeringa Hamilton modelo 1005 de 5ml para Purga y Trampa sin aguja, para agujas Luer o removibles de alto volumen | Hamilton | 66
8928N14-EA | Jeringa Hamilton 705SNR de 50ul y aguja fija 22G/2"/3 | Hamilton | 46
8929A25-EA | Jeringa Hamilton manual de 250ul con punta tipo Luer modelo 725LT (las agujas se comercializan por separado) marca Hamilton | Hamilton | 60
8929A55-EA | Jeringa Hamilton 725N de 250ul y aguja fija 22G/2"/2 (biselada) | Hamilton | 65
8929A90-EA | Jeringa Hamilton 725RN de 250ul y aguja removible 22G/2"/2 (biselada) | Hamilton | 82
8929C67-EA | Jeringa Hamilton 7002KH de 2ul y aguja removible 25G/2,75"/2 (biselada) | Hamilton | 82
8929G15-1 | Aguja Hamilton con extremo Luer N722 22G/2"/3 (punta recta o LC) | Hamilton | 7.29
90536 | Aguja Hamilton con extremo Luer de 10G/10"/3 (punta roma) x 6 unidades | Hamilton | 40
9187E10-CS | Tubo de ensayos Pyrex de vidrio borosilicato descartable sin borde de 13x100mm, x 1000 unidades | Corning | 63
9259K85-EA | Gradilla plástica autoclavable para 24 tubos de 30mm de diámetro, color azul marca Nalgene | Thermo Scientific | 32
9259L01-PK | Asas de soporte de biotransporte Nalgene™ | Thermo Scientific | 392
9301-0633 | Jeringa GasTight manual de 25ul, sin aguja | Agilent | 117
9301-0656 | Botellón de disolvente con boca esmerilada de 1000ml, marca Schott | Agilent | 24
9301-0675 | Embolo de repuesto para microjeringa | Agilent | 49
9301-0677 | Embolo de repuesto para microjeringa | Agilent | 20
9301-1420 | Botella para solvente transparente GL45 de 1000ml marca Agilent. | Agilent | 11
9301-6531 | Botella para solvente InfinityLab transparente de 500ml, soporta hasta 1.5Bar de presión, Agilent | Agilent | 33
9381M15-CS | Frasco de cultivo Falcon de 70ml con cuello inclinado y tapa con venteo, 25cm2 de superficie x 100 unidades | Corning | 127
9476C17-PK | Triangulo de pipas de 2" de lado x 6 unidades | Humboldt | 21
959757-302 | Columna de HPLC Zorbax RRHD Eclipse Plus C18 de 3,0x50mm, 1,8um (hasta 1200 Bar) | Agilent | 417
959941-906 | Columna de UHPLC Zorbax Eclipse Plus C8 de 4.6x50mm, 1.8um. Hasta 600 bar | Agilent | 368
959990-918 | Columna de HPLC Agilent Zorbax Eclipse PAH de 4.6x250mm, 5um | Agilent | 402
9721F65-EA | Viscosimetro de vidrio para liquidos opacos Cannon-Fenske Nº 200, calibrado. Incluye certificado de calibracion. Marca Cannon Instruments. | Cannon Instrument | 174
9875H80-PK | Embudo de pesada de diferntes tamaños, pack x 5 unidades |  | 44
A0380150X030 | Columna de HPLC Metasil ODS de 3,0x150mm, 5um | Agilent | 179
A0380150X046 | Columna de HPLC Metasil ODS de 4,6x150mm, 5um | Agilent | 409
A0386250X046 | Columna de HPLC Metasil CN de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 359
A0387250X046 | Columna de HPLC Metasil NH2 de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 192
A0388250X046 | Columna de HPLC Metasil SI de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 324
A0389250X046 | Columna de HPLC Metasil SAX de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 421
A3000250T030 | Columna de HPLC tipo cartucho de reemplazo Pursuit C18 de 3.0x250mm, 5um. X 3 unidades | Agilent | 651
A4125 | Filtro de 47mm de poliamida (Nylon) para fase movil de 0,45um poro Agilent (equivalente a 5191-4338) | Agilent | 53
A5200GC | Pack de 2 cartuchos guarda columna HPLC Metacarn 87C | Agilent | 317
A6010250X046 | Columna de HPLC Pursuit XRs C8 de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 676
ACE-122-3046 | Columna de HPLC ACE C8 de 4.6x300mm, 5um | HiChrom | 444.42
ACE-131-0602 | Columna de HPLC ACE C18 (L1) de 2.1x60mm, 10um | HiChrom | 353.97
ACE-131-3046 | Columna de HPLC ACE C18 de 4.6x300mm, 10um | HiChrom | 262
ACE-132-2546 | Columna de HPLC ACE C8 de 4.6x250mm, 10um | HiChrom | 254
APP-9-035-20X | Disulfuro de carbono 2mg/ml en Metanol x 1ml. | Accustandard | 24
APP-9-120 | Alcohol Isobutilico (Isobutanol) 100ug/ml en Metanol x 1ml. | Accustandard | 15
AS-E0524 | 1,2-Propanodiol 1000ug/ml en Metanol x 1ml. | Accustandard | 39
B201 | Bomba peristaltica monocanal. Flujo: 1-250 ml/min. Pasos de avance: 0-99999/cilclo. Pasos retroceso: 0-999 ( antigoteo ). Velocidad: 1-100%. | Argimed | 540
CP27819 | Columna de HPLC tipo cartucho de reemplazo Omnispher C18 de 4,6x250mm, 5um | Agilent | 747
CP28151 | Pack de 5 cartuchos guarda columna HPLC Chromsep R de 10x3mm | Agilent | 410
CP29064 | Columna de HPLC InertSil OCS-3 de 2.0x150mm, 3um marca GLSciences | GLSciences | 189
CP29255 | Columna HPLC ChromSphere C8 de 250 x 4,6 mm, 5 um | Agilent | 270
CP29790 | Columna HPLC ChromSep RP18 de 250 x 4,6 mm, 5 um + Sistema de guarda columna | Varian | 324
CP30787 | Columna de HPLC tipo cartucho de reemplazo Microsorb Amino 4,6x150mm, 5um x 3 unidades | Agilent | 354
CP7421 | Columna de GC J&W Select FAME de 200mx0.25mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 2381
CP7487 | Columna de GC J&W CP-Sil 88 para FAME de 60mx0.25mm, 0,20um de película, caja de 7" | Agilent | 842
CP7542 | Columna de GC J&W CP-SimDist de 10mx0.53mm, 0,17um de película, de UltiMetal caja de 7" | Agilent | 630
CP7644 | Columna de GC J&W CP-Sil 5 CB de 50mx0.20mm, 0,50um de película, caja de 7" | Agilent | 359
CP7779 | Columna de GC J&W CP-Sil 8 CB de 25mx0.32mm, 0,40um de película, caja de 7" | Agilent | 436
CP8080 | Espaciador de retención para GC de 2.5mx0.32mm, 5 unidades | Agilent | 186
CP8918 | Columna de GC J&W VF-1ms de 15mx0.32mm, 0,10um de película, caja de 7" | Agilent | 174
CP8936 | Columna de GC J&W VF-5ms de 25mx0.20mm, 0,33um de película, caja de 7" | Agilent | 426
CP8948 | Columna de GC J&W VF-5ms de 60mx0.25mm, 0,10um de película, caja de 7" | Agilent | 875
CP8976 | Columna de GC J&W VF-5ms de 30mx0.53mm, 1,50um de película, caja de 7" | Agilent | 610
CP9036 | Columna de GC J&W VF-5ms de 20mx0.15mm, 0,15um de película, caja de 7" | Agilent | 439
CP9214 | Columna de GC J&W VF-WAXms de 60mx0.32mm, 0,25um de película, caja de 7" | Agilent | 972
EMPCOL-250A | Columna de HPLC vacía de 4.6x250mm | HiChrom | 81
EXL-106-0502U | Columna de HPLC ACE Excel2 AQ de 2,1x50mm, 2um | HiChrom | 226
G1312-60003 | Tubo de conexión para HPLC Agilent 1260 Infinity de Válvula de selección de disolvente a válvula de entrada activa | Agilent | 50.22
G1312-60068 | Válvula de selección de disolvente 1260 | Agilent | 635
G1313-87104 | Asiento de aguja sin capilar Agilent para G1313A | Agilent | 193
G1313-87300 | Tubo para descarte de PTFE de 12cm y 0.7mm de ID premontado con rosca de acero, para HPLC Agilent | Agilent | 48
G1313-87302 | Tubo asiento PEEK 0,17mm DI 100mm 2,3µl | Agilent | 50
G1315-87306 | Capilar de salida 200mm, Diametro interno 0,12mm | Agilent | 109
G1316-87305 | Capilar de acero inoxidable de 0.12x340mm, premontado en un extremo con conector Swagelok corto de 1.6mm y sin premontar, con conector M4 de 0.8mm en el otro extremo | Agilent | 91
G1316-87306 | Capilar de acero inoxidable de 0.12mm x 75mm, un extremo de rosca corta S, de 1.6mm ID, y el otro extremo M4, 0.8mm de ID, no ensamblados | Agilent | 77
G1316-87312 | Capilar de acero inoxidable sin montar de 50mm, Diametro interno 0,12mm | Agilent | 75
G1316-87314 | Capilar de acero inoxidable de 0.12mm x 90mm premontado en el extremo derecho con conector hembra de acero inoxidable Swagelock de 1.6mm de ID | Agilent | 75
G1316-87318 | Capilar de acero inoxidable sin montar de 300mm, Diametro interno 0,12mm | Agilent | 75
G1361-67305 | Capilar de acero inoxidable de 40mm, Diametro interno 0.6mm (macho a hembra) | Agilent | 87
G1367-87303 | Asiento capilar 0,12 x 100mm, 0,8mm OD | Agilent | 75
G1377-87310 | Loop de muestra de 40ul para autosampler de HPLC modelo G1367D | Agilent | 347
G1534-80580 | Jet para NPD, capilar con punta prolongada | Agilent | 126
G1544-80550 | Trampa de split para inyector capilar PTV Agilent | Agilent | 265
G1820-65515 | Tubo de drenaje resistente a solventes acuosos u orgánicos, con núcleo de ETFE, 4mm ID, 6mm OD y 2.5m de longitud. Compatible con todos los ICP-MS Agilent | Agilent | 97
G3160-67000 | Tubo de drenaje de Tygon (PVC) de 3/32" ID y 5/32"OD, 5m de largo. Utilizado para conectar la camara de spry del ICP-MS y el deposito de descarte | Agilent | 39
G3188-27504 | Ferrula flexible de UltiMetal Plus sin agujero para cerrar uniones capilares x 10 unidades | Agilent | 68
G3266-80010 | Tubo de toma de muestra con conector EzyFit, 0.25 mm de diámetro interno, para nebulizador MicroMist en ICP-MS Agilent, 10 unidades | Agilent | 258
G3280-01507 | Llave para remover el conode muestreo de ICP-MS Agilent, compatible con modelos 7700, 7800, 7850, 7900, 8800 y 8900 | Agilent | 71
G3280-60502 | Llave para remover o ajustar el cono skimmer del ICP-MS Agilent. Compatible con modelos 7700, 7800, 7850, 7900, 8800 y 8900 | Agilent | 156
G3280-80008 | Cámara de nebulización de cuarzo tipo Scott de doble paso, estándar para Agilent 7500, 7700, 7800 y 8800, compatible con HMI o sin dilución de gas de aerosol. | Agilent | 476
G3900-63008 | Columna de GC J&W HP-Innowax 30mx0.25mm, 0,25um de película para modulo LTM | Agilent | 1516
G4200-80101 | Embolo de respuesto para jeringa para CTC de 1ml | Agilent | 38
G4220-60015 | Disco de soporte integrado para bomba de HPLC Agilent 1290 Infinity | Agilent | 307
G4267-60500 | Loop de 100ul de acero inoxidable (ensamble completo). Compatible con multisampler G7167A/B, tanto opción de una aguja como dos. | Agilent | 416
G4280-60031 | Válvula de Purga corta para Bombas de HPLC Agilent | Agilent | 233
G4280-67304 | Tubo de conección de válvula de gradiente a la bomba del HPLC, de 0.7mm ID, 1.6mmOD y 180mm de longitud | Agilent | 41
G4513-80218 | Jeringa para autosampler Agilent de 10ul, aguja removible 23G-26G/42/cono | Agilent | 76
G4513-80223 | Jeringa para inyector automatico con embolo con punta de PTFE de 50µl fija con punta HP 23-26G/42/HP. Marca Agilent. | Agilent | 140
G4556-80105 | Loop de muestreo de HeadSpace inerte, de 0.50ml | Agilent | 456
G5611-21503 | Sello de pistón Bio-inerte, para G5611A, G5654A, bomba cuaternaria Bio-inerte | Agilent | 134
G5611-60020 | Cartucho para válvula de entrada activa bioinerte | Agilent | 323
G6500-80113 | Jeringa de inyeccion liquida con aguja fija CombiPal/Gc-Pal de 1,2 µl | Agilent | 212
G6500-80114 | Jeringa de inyeccion liquida con aguja fija CombiPal/Gc-Pal de 5 µl | Agilent | 179
G6500-80117 | Jeringa de 25uL aguja fija para CTC CombiPal 26s/51/cono | Agilent | 185
G7116-68004 | Abrazadera para soporte de columna para su uso con el termostato multicolumna 1290 Infinity II (MCT, G7116B), el termostato multicolumna 1260 Infinity II (MCT, G7116A) y en compartimentos integrados de columna (ICC opcional para G7129A/B), 2/paquete | Agilent | 34
G8000-64112 | Ventana pre-óptica para MP-AES 4100/4200 | Agilent | 110
G8000-64143 | Kit de tubos de drenaje para MP-AES 4100/4200 | Agilent | 177
G8000-70004 | Nebulizador concentrico para MP-AES Agilent | Agilent | 923
G8010-60345 | Conector de entrada de muestra para el nebulizador OneNeb Serie 2. Incluye conector de capilar con tubo capilar de muestra fijo, de 0,5 mm de diámetro interno, 1/16 pulgada de diámetro externo y 750 mm de longitud. | Agilent | 110
G8010-80035 | Conector para muestras Unifit de 0.75mm de ID para nebulizador concentrico "SeaSpray" de las Series "U", utilizado con los ICP-OES Agilent 5800 y 5900 | Agilent | 238
HI-032 | Unión T de PEEK con rosca 10-32, 1.58mm OD/0.5mm ID | HiChrom | 18
IOT-4-HP | Tampa indicadora de Oxigeno, 1/4'', 30cc | Agilent | 107
LISPRPB-5-100AS | Columna de HPLC Lichrospher 60RP de 3,2x100mm, 5um | HiChrom | 423
MHC3MA15 | Columna de HPLC Kromasil 100 C8 de 4.6x150mm, 3.5um | Kromasil | 260
NC100-10C18-150A | Columna de HPLC Nucleosil 100 C18 de 4.6x150mm, 10um | Macherey-Nagel | 315
NC10010C1830D | Columna de HPLC Nucleosil 100 C18 de 4,0x30mm, 10um | Macherey-Nagel | 270
NC100-5C18-30DF | Columna de HPLC Nucleosil 100 C18 de 4,0x30µm, 5um | Macherey-Nagel | 270
NC120-10C18-150A | Columna de HPLC Nucleosil 120 C18 de 4,6x150mm, 10um | Macherey-Nagel | 315
P-088N | Butilato puro, 10mg (CAS 2008-41-5). | Accustandard | 18
PL1170-1830 | Guarda Columna de HPLC Hi-Plex H de 7.7x50mm, 8um | Agilent | 390
R000038112 | Filtros de membrana de Nylon 66 Premium de 13mm de diametro y 0,45mm de tamaño de poro (caja x 100 unidades) Marca Agilent | Agilent | 73
R000083802 | Terminales para sitema Dynamax ( 2/PK ) | Agilent | 635
R0080200D5 | Columna de HPLC Microsorb Dynamax 100-C18 de 4,6x150mm, 5um | Agilent | 326
R0086200C8 | Columna de HPLC Microsorb MV 100-C18 de 4,6x250mm, 8um | Agilent | 374
R0086700D5 | Columna de HPLC Microsorb 100 de 4,6x150mm, 5um | Agilent | 367
R0089D00C5 | Columna de HPLC Microsorb 100 Phenilo de 4.6x250mm, 5um | Agilent | 661
RMSH-4 | Trampa universal grande, Helio (Ar/Me) 1/4" (necesita la pinza para montaje UMC-5-2) | Agilent | 349
SU57326U | Fibra de SPME de PDMS/DVB, 65um y 24G manual x 3 unidades | Agilent | 339
SU57348U | Fibra de SPME de DVB/Carboxen/PDMS 50/30um y 24G manual, gris x 3 unidades | Agilent | 335
UMC-3 | Pinza de montaje para tranpas de gases de 70 y 100cc | Agilent | 18